## 建築表紙
建築工事内訳書(表)
調査 |  | 改算 |  | 設計年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | 設計者氏名 |  | 印
| 令和 | 6 | 年度
湖西市役所庁舎空調用冷温水配管三方弁他取替修繕
設計内訳書
|  |  |  | 工事箇所 |  | 湖西市 |  |  | 吉美 | 地内
静岡県湖西市企画部資産経営課
| （表紙共 | 3 | 枚）
静 岡 県 湖 西 市

## 鏡
№1 | [6 empty] | 建築工事内訳書(甲)
| 令和6年度 | 湖西市役所庁舎空調用冷温水配管三方弁他取替修繕 |  |  |  | 設計書
| 金額 |  | 円
但し
|  | 内 |  |  | 訳
符号 | 名 称 | 品 質・形 状・寸 法 | 員 数 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 自動制御機器 |  | 1 | 式 |  |  | №3
2 | 消耗品・雑材料 |  | 1 | 式
3 | 三方弁取扱及びストレーナー 清掃（配管工事） |  | 1 | 式
4 | 制御機器取替費 |  | 1 | 式
5 | 盤改造費 |  | 1 | 式
6 | 保温補修費 （ラッキング再使用） |  | 1 | 式
7 | 水抜き水張作業費 |  | 1 | 式
8 | 試運転調整費 |  | 1 | 式
9 | 運搬費
№2 | [6 empty] | 建築工事内訳書(乙)
10 | 現場雑費 |  | 1 | 式
11 | 諸経費 |  | 1 | 式
12 | 消費税相当額 | （10.0%)
№3 | [6 empty] | 建築工事内訳書(甲)
| 1 | 自動制御機器
| 金額 |  | 円
但し
|  | 内 |  |  | 訳
符号 | 名 称 | 品 質・形 状・寸 法 | 員 数 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 三方弁 | V5065A（125A） | 1 | 台
| 高トルクアクチュエータ | MY9403A | 1 | 個
| ヨークセット | QMY9400B1001 | 1 | 個
| 挿入形温度センサ | TY7803Z | 1 | 個
| デジタル指示調節計 | R36 | 1 | 個
| 補助リレー | RY | 2 | 個
計