 令和8年度市役所庁舎照明LED化修繕（器具流用）仕様書
1. 目的　　　　
一般照明用蛍光ランプの製造等終了への対応及び省エネルギー化のため、庁舎内の蛍光ランプを既存の蛍光灯器具を流用して算の範囲内で可能な限り多くLED化することを目的とする。
2. 履行期間
　契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで
3. 業務概要
・履行場所　湖西市役所庁舎（湖西市吉美3268番地）
　 ・履行内容　発注者指定箇所の既存蛍光ランプ撤去、安定器切離し、必要な配線処理LEDランプ設置、点灯確認及び撤去品の適正処分。
　 ・契約方式　単価契約。施工数量や施工箇所は現地確認後に発注者と協議して決定し、契約限度額1,400,000円（税抜）の範囲内で実施する。予定数量の実施を保証しない。
4. 対象ランプ・施工条件
・対象は40形相当直管LEDに交換が可能な蛍光ランプとする。
・直管LEDはAC直結方式に対応する製品とし、既存蛍光灯器具への適合性を確認すること。
・使用製品および予定数量については下記のとおりとする。（同等品可）具体的な性能・適合性は協議で確認する。
　40形相当直管LED：POLALEDs POM-PTS12-D5013TH-Z2　　予定数量100台（蛍光ランプ200本）
・電気工事に必要な法令上の資格等を満たす者が施工すること。

・既存蛍光灯器具が流用に適さない場合（配線、ソケットの劣化等を含む）は施工せず、発注者と協議する。器具本体交換は原則として本契約では実施しない。
・LEDへの交換が完了した蛍光灯器具については、器具自体にその旨を明示すること。
・交換作業は、原則として土・日・祝日に実施すること。
・停電作業が必要な場合は別途協議すること。
5. 単価に含む費用
LEDランプ本体費、作業員費、電気工事費、安定器切離し・配線処理費、養生費、取付・点灯試験費、撤去品処分費及び諸経費の全てを含む。

6. 施工・安全管理
・事前に施工箇所・施工日程を発注者と調整すること。
・必要に応じて庁舎利用者の安全確保、停電時の周知、高所作業時の安全対策及び養生を行うこと。

   ・撤去した蛍光ランプ等は関係法令に従って適正に処理すること。
7. 提出書類
業務完了後、受注者は下記の書類（任意様式）を遅滞なく提出しなければならない。

・施工数量の内訳書
・施工箇所の分かる図面等
・施工前後及び作業状況の写真
・撤去品の適正処理を確認できる書類
・その他市が指示する書類
8. 支払い
受注者は、前項に定める書類を提出し、発注者の検査に合格した後、請求書を提出するものとする。請求額は、契約単価に発注者が確認した実施数量を乗じた額に、消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。発注者は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、受注者の指定する口座へ支払うものとする。
9. その他
・受注者は本業務の履行にあたり、事故等の防止に十分注意し、受注者の責めに帰すべき事由により事故等が発生した場合は、受注者の責任において対応すること。
・受注者は、本業務において知り得た機密を第三者に漏洩してはならない。
・本仕様書に明記されていない事項及び業務上疑義が生じた場合は、双方協議のうえ決定するものとする。
以　上

