様式第１号

平成　　年　　月　　日

湖西市長　様

浄化槽設置者　住　　所

氏　　名      　　　     　   印

電話番号

既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き適用願い

建築物の使用状況が下記のとおりであるため、ただし書きの適用をお願いします。

なお、ただし書き適用の際には、建築基準法や浄化槽法等の関係法令を遵守し、適正な浄化槽の維持管理を行うとともに、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障が生じた場合には、責任を持って適切に対応します。

記

| １ | 設置場所 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ２ | 住宅の規模 （延べ面積） | 住宅部分 | ㎡ |
|  |  | その他の用途部分 | ㎡ |
| ３ | 居住人員 | 現在の居住人員 ※１ | 人 |
|  |  | 将来の予定居住人員 ※２ | 人 |
| ４ | 台所及び浴室の個数 |  | イ各２つ未満 ロ各２つ以上 |
| ５ | 建築基準法の確認申請の有無 |  | イなし ロあり |
| ６ | （増築する場合）増築部分の給排水設備 |  | イなし ロあり |
| ７ | 井戸水等の使用の有無 |  | イ使用していない ロ使用している |
| ８ | 年間最大水道使用量実績 ※３ |  | リットル／戸・日 |
| ９ | 年間最大井戸水等使用量実績 ※４ |  | リットル／戸・日 |
| 10 | 予測水道使用量 ※５ |  | リットル／戸・日 |

（注意）１　本適用願いは、浄化槽設置届出書にあわせて提出してください。

２　※１及び※２が３人以下である場合は、項目７以降の記載は不要です。

３　本緩和措置適用後に住宅を建替える際にはJIS算定基準ただし書きは適用されないため、浄化槽の入れ替えが必要となる恐れがあります。

（裏）

※１　現在居住している世帯人員を記載してください。

※２　今後、子供の出生等により世帯人員の増加が見込まれる場合は、最大見込みとなる世帯人員を記載してください。また、世帯人員が増加する予定がない場合は、現在居住している世帯人員を記載してください。

※３　直近１年間の水道使用量を明らかにする資料（水道担当部局が発行する利用明細の写しなど）のうち、最も使用量が多い期間の使用量を１日あたりに換算して求めた値を記載してください。また、最近１年間の水道使用量を明らかにする資料を添付してください。

※４　井戸水等の使用がある場合には、直近１年間の井戸水等の使用量を明らかにする資料（メーター等により記録した資料など）のうち、最も使用量が多い期間の使用量を１日あたりに換算して求めた値を記載してください。

また、最近１年間の井戸水等使用量を明らかにする資料を添付してください。

※５　イ　水道のみ使用している場合の予測水道使用量（㍑／戸・日）

＝（年間最大水道使用量実績（㍑／戸・日）／実居住人員）×予定居住人員

ロ　井戸水を使用している場合の予測水道使用量（㍑／戸・日）

＝｛（年間最大水道使用量実績＋年間最大井戸水等使用量実績（㍑／戸・日））

／実居住人員｝×予定居住人員

ハ　従前が汲み取り便所である場合の予測水道使用量（㍑／戸・日）

＝　上記イ又はロで得た値×1.25