## 要件定義
様式第7号 機能要件回答書
項目 | 内 容 | 重要度 | 対応可否 | 代替案詳細 | 金額記載
1．システム前提条件
| ・日本国内のデータセンター内に構築したシステムを提供するクラウドサービスであること。 | 必須 |  |  |  | 〇
| ・ISO、Pマーク、JIS Q 7001:2023(ISO/IEC 27001,ISO/IEC27017）の認証を取得していること。（１つでも可） | 必須 |  |  |  | ×
| ・過去5年以内に同様の業務を地方公共団体に受注実績を有するクラウドサービスであること。 | 必須
2．データセンター要件
| ・日本国内のデータセンターであり、耐震、制振、免振設計などの構造により震度6強の耐震強度を持つ構造であること。(ティア3相当可） | 必須
| ・データセンターを2拠点に設置し、片系の障害時に自動的に切り替わり、運用を停止しないものであること。 2拠点の内、1拠点は首都直下地震、南海トラフ地震の影響を避けるため、首都圏かつ太平洋沿岸側の都道府県に設置していないこと。 | 必須
| ・0A0番号を管理するデータサーバーについては、バックアップの代替としてコールドスタンバイでも可とする。 | 必須
| ・データセンターは、本市と同様に被災しないよう、静岡県以外の場所に存在すること。 | 必須
| ・水害対策・防火対策・被雷対策など、自然災害等への対策を講じていること。 | 必須
| ・電力会社から複数系統で電力の供給を受けていること。また、無停電電源装置及び非常用自家発電装置などにより、停電が復旧するまで非常用電源が供給されること。 | 必須
| ・24時間365日体制で監視し、システム停止等の障害発生時には即座に対応可能な体制が整備されていること。 | 必須
| ・指紋認証等の生体認証やＩＣカードによる保安システムとともに、有人による建物全体及びサーバルームの入退室管理がされていること。 | 必須
| ・その他必要な対策を講じている場合には、詳細を提案書に記載すること。 | 提案
3．セキュリティ要件
| ・ファイアーウォール等により外部からの攻撃によるシステムダウンやレスポンス低下への対策を図ること。 | 必須
| ・サーバ・クライアント間の通信を暗号化し情報漏洩対策を実施すること。（インターネットVPN) | 必須
| ・データの保管や持ち出しに際し、機密保持対策が講じられていること。 | 必須
| ・ウイルス対策や不正アクセス等の防止策が万全に講じられていること。 | 必須
| ・その他必要な対策を講じている場合には、詳細を提案書に記載すること。 | 提案
4．ネットワーク
| ・湖西市消防防災センター内のネットワークへの接続にあたっては、湖西市及びネットワーク保守業者と事前に協議のうえ設定を行うこと。 | 必須
| ・ネットワーク機器は既存設備を効率的に利用すること。ただし、技術的な要因等の理由がある場合はネットワーク機器を調達し、提案に含めること。 | 必須
| ・通話品質については総務省の通話品質基準に従い、固定IP電話がクラスＢ以上、スマートフォンがクラスＣ以上の品質であること | 必須
| ・本庁舎内の通信環境要因によって通話に支障がある場合には、改善に向けた取り組みを検討・実施すること。 | 必須
| ・庁内ページングをするために、既存設備のアンプへ接続すること。（スマートフォン及びIP電話機から） | 必須
| ・災害時有線対応の回線を用意できること | 推奨
| ・推奨の回線事業者のプランを提案すること。 | 推奨
| ・本市と同様な形態で、スターリンクとクラウドPBXの構築を行っている場合は提案すること。 | 提案
5．クラウドPBX
クラウドサービス | ・サーバーは仮想サーバーではなく、物理サーバーであること。 | 必須
| ・クラウドPBXのソフトウェアは自社製開発製品であること。 | 必須
| ・BYODを活用し、LTE回線での電話、庁内インターネット回線（スターリンク回線含む）を利用した電話が可能であること | 必須
| ・庁舎外の施設において、庁舎のクラウドPBXを利用した拠点構築が可能であること | 必須
| ・データ通信が低速（128Kbps)での通信が行えること。ただし、スマートフォン等の機器側に原因がある場合は除く | 必須
| ・キャリアFMC内線に拡張可能であること。 | 提案
| ・ひかりクラウドPBXとの連携が可能であること。（拡張性を判断するため、見積には含まない） | 提案
| ・その他拡張性を提案すること。 | 提案
機能 | ・内線、外線の発信ができること。 | 必須
| ・内線通話及び外線通話の保留転送が可能であること | 必須
| ・転送先の応答がない場合、通話を引き戻せること | 必須
| ・パーク保留が可能であること | 必須
| ・スマートフォンにアプリケーションをインストールすることで、内外線の発着信ができること（スマホの内線化） | 必須
| ・スマートフォンのアプリケーションとIP電話機を連携させること。 | 必須
| ・０ABJ番号を主として使用し、障害発生時に0A0番号へ転送が可能であること。0A0番号に転送された場合も、外線グループ全ての職員が鳴動すること。 | 必須
| ・発信時０ABJ番号又は0A0番号を選択できること。 | 必須
| ・転送GWのバックアップ対策を講じ、転送GWの障害発生時は発注者によりバックアップ器の接続を可能とすること。 | 必須
| ・アクセス回線は32chの同時通話に対応した設計とする | 必須
| ・固定電話およびスマートフォンから各部署のダイヤルイン番号で発信できること。（ダイヤルイン発信） | 必須
| ・グループ内の電話機が鳴動中に他の電話機（スマートフォン含む）から着信できること。1つの端末で複数の番号を着信できること。（コールピックアップ） | 必須
| ・設定されたスケジュール(月日、曜日、祝日、時間)に従い、無条件転送に切り替わること(予約転送) | 必須
| ・0ABJ番号から、1XY（110,119）に架電が可能であること。０A０番号から可能な場合は提案書に記載すること。 | 必須
| ・収容内線可能数については、必要な数量を有していること | 必須
| ・現在利用している外線の電話番号が利用できること（同番移行） | 必須
| ・スマートフォンのアプリケーションから外線発信された通話の通話料金は固定電話機と一緒に請求されること。 | 必須
| ・無条件転送が可能であること | 必須
| ・応答遅延転送が可能であること | 必須
| ・特番操作が可能であること | 必須
| ・グループに内線番号を付与することができ、１IDで内線2番号着信できること。 | 必須
| ・１IDに外線2番号以上付与することができること。 | 必須
管理 （受注者または発注者によるかは契約による） | ・内線番号の追加、編集及び削除を編集することが可能であること | 必須
| ・外線番号の追加、編集及び削除が編集することが可能であること | 必須
| ・管理者の操作ログなどが取得できること。 | 推奨
| ・通話履歴（通話日時、通話時間、通話相手先電話番号等）をCSVファイルでエクスポートすることができること。 | 推奨
| ・その他必要な対策を講じている場合には、詳細を提案書に記載すること。 | 提案
6．固定電話機 |  | 重要度
機能 | 発着信の履歴が表示でき、表示は日本語に対応していること。また、漢字表示できること。 | 必須
| 発着信履歴から発信できること。 | 必須
| 着信音量、スピーカーの音量調整ができること | 必須
| ボタン一つ押すだけでコールピックアップできること。 | 必須
| 外線着信時は、該当外線番号を割り当てた電話機が同時に鳴動すること | 必須
| 内線については課名などクラウドPBXに登録した名前で表示されること。 | 必須
| 外線と内線で着信音が異なること | 必須
| 着信音の変更は職員が設定できること | 必須
| ボタン一つ押すだけでパーク保留できること。 | 必須
| 通話中に別の着信があった場合、別着信がきていることが通知されること(コールウェイティング) | 必須
| 固定電話機のファームウェア等のバージョンアップは、管理サーバーで集中管理、一斉適用ができること | 必須
| 受話器を持たずに通話ができること(ハンズフリー) | 必須
| 一時的に自分の音声を相手に聞こえないようにできること(ミュート) | 必須
| 不在時に電話機で転送設定ができること。 | 必須
| POEHUBからLANケーブルにて給電が可能であること。 | 必須
| モジュラジャックからIP電話機までの配線をすること。 | 必須
7．スマートフォン用アプリケーション |  | 重要度
機能 | ・アプリケーションは、AndroidはGoogle Playストアから、iOSはApp Storeからダウンロードできること。 | 必須
| ・アプリケーションを用いた発着信は、インターネット通信を利用すること。 | 必須
| ・発着信の履歴が表示でき、表示は日本語に対応していること。 | 必須
| ・スマートフォンが画面ロックの状態でも、着信ができること | 必須
| ・内線については課名などクラウドPBXに登録した名前で表示されること。 | 必須
| ・外線と内線で着信音が異なること | 必須
| ・着信音の変更は職員が設定できること | 必須
| ・一時的に自分の音声を相手に聞こえないようにできること(ミュート) | 必須
| ・ボタン一つ押すだけでコールピックアップできること。 | 必須
| ・複数の外線番号をコールピックアップできること。 | 必須
| ・通話中に別の着信があった場合、別着信がきていることが通知されること(コールウェイティング) | 必須
| ・電話帳を参照し、転送ができること | 必須
| ・アプリケーション内で外線及び内線の着信拒否ができること。 | 必須
| ・スマートフォンに標準搭載されている電話アプリケーションに発着信履歴を残さないこと。 | 推奨
| ・スマートフォンのネットワークが切り変わった場合(Wifi と5G/4G/LTE間等)でも、通話中のコールが切断されずに継続して通話可能であること。ただし、スマートフォン等の機器側に原因がある場合は除く | 推奨
| ・受話器を持たずに通話ができること(ハンズフリー)ただし、スマートフォン等の機器側に原因がある場合は除く | 推奨
| ・その他必要な対策を講じている場合には、詳細を提案書に記載すること。 | 提案
8．クラウド電話帳 |  | 重要度
| ・クラウド電話帳を調達し、共通電話帳とすること（必要となる環境構築費用及び月額使用料の一切を見積に含めること） | 必須
| ・発注者から指示のあった内線番号及び外線番号をクラウド電話帳へ受注者にて登録すること（初期設定時の登録は初期費用に含めること500～1000を想定） | 必須
| ・組織や部署毎に表示可能で、キーワードで検索できること | 必須
9．全通話録音機能 |  | 重要度
| ・0ABJ番号の発着信すべての通話を録音できること。0A0番号の発着信が可能である場合は提案書に含むこと。 | 提案
| ・録音サーバ故障時に録音データが喪失しない構成とすること | 提案
| ・検索画面において相手番号、着信番号の外線番号が表記されるものとする。また、外線番号を利用した音声ファイル検索も行えること | 提案
| ・参照権限を管理できること | 提案
| ・電話機端末の追加があった場合でも装置の増設は不要であること | 提案
| ・録音容量は600GB以上でかつch数は32ch以上であること | 提案
| ・録音ファイル形式について、モノラル、ステレオいずれかに対応していること | 提案
| ・録音データの管理をオンプレミスサーバで行う場合には、導入後、必要に応じて録音データをクラウドに移行できること。 （クラウドサーバについては要件を満たすものとする） | 提案
| ・録音装置故障時のバックアップを想定していること | 提案
10．運用保守 |  | 重要度
保守体制 | ・通常時（平時）の問合せの受付は、開庁日の8:15から17:00までとする。一次回答までの時間は4時間以内とすること。ただし、障害が疑われる場合には1時間以内とすること | 必須
| ・障害時は24時間365日受付可能とすること。一時回答までの時間は1時間以内とすること。 | 必須
| ・ハードウェアに障害が発生した場合の緊急対応及び恒久対策の実施については現地対応もしくはオンラインでのリモート対応とし、翌日開庁時までに対応するものとする。ただし、障害が復旧しない場合は現地にて対応すること。 | 必須
| ・ソフトウェアに障害が発生した場合の緊急対応及び恒久対策の実施については現地対応もしくはオンラインでのリモート対応とし、翌日開庁時までに対応するものとする。 | 必須
| ・障害が確認された場合は、ただちに復旧のための対策を実施すること。 | 必須
| ・システム固有の機能に関する障害については、暫定対策、原因究明、恒久対策、再発防止を実施すること | 必須
| ・発注者に、年1回以上、概要・機能・操作方法等の教育を実施すること。 | 必須
| ・計画的な機器更新が必要な場合は、実施予定年度の前年6月までに詳細説明と見積りを提示すること | 必須
| ・サービスの提供状態は提供事業者にて常時監視し、障害時には速やかに対応すること。 | 必須
| ・リモート接続で障害対応等の保守ができること。保守をリモート接続で行う場合は、回線及び通信機器を受託者が負担すること | 必須
| ・システム稼働状況の監視を行い、障害発生時はアラートメールが関係者に自動で送信されること | 必須
| ・メンテナンス作業時間帯は原則平日AM22:00～5:00の時間帯とし、緊急時を除き提供事業者より事前に周知するものとする。また回線への影響については、転送機能等を使用し、システム稼働率を下回らないようにすること。 | 必須
問い合わせ窓口 | ・問い合せ窓口を設置し、平時及び障害時の連絡先を一本化すること。 | 必須
| ・問い合わせ窓口に寄せられた障害等の対応依頼については、案件ごとに進捗管理を行うこと。 | 必須
| ・問い合わせ窓口に寄せられた操作方法に関する質問については、即時回答すること。 | 必須
機器保守 | ・導入する全ての機器には5年のメーカー保証が付いており、自損、自然災害以外の障害は無償交換すること | 必須
| ・導入したシステム、機器の不備等により改修が必要な場合は保守内で対応すること。 | 必須
| ・その他必要な対策を講じている場合には、詳細を提案書に記載すること。 | 提案