湖西市下水道条例
改正前	改正後	
(除害施設の設置等)	(除害施設の設置等)	
第13条　次に定める基準に適合しない水質の汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続的に排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。	第13条　次に定める基準に適合しない水質の汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続的に排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。	
(1)～(10)　（略）	(1)～(10)　（略）	
(11)　前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)　当該排水基準に係る数値	(11)　前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数  を除く。)　当該排水基準に係る数値	
2・3　（略）	2・3　（略）